ИспЦ ЭМАиП   ОАО «Могилевлифтмаш»                         Протокол № ________________

03.01.2023г.

Тип АИР100Л4			№ 11223344

U= 380 В		P2= 4 кВт	2р= 4	Соединение фаз: Звезда

Режим работы: S1  Энергоэффективность: IE1

Признак соединения фаз*: 1

Особенности изготовления, испытания:

Влажность 45% 		Атм. давление 99 кПа

Стенд: БМ 1186-00-00      аттестован: 10.03.19г-10.03.26г

Внешний осмотр:

Параметры испытаний: Uисп= 380             В,  Рисп=  4            Вт, 2р=pol380

| Сопротивление между болтом заземления и любой металлической частью двигателя | I=25 А, U не более 2,0 В ВЫДЕРЖАЛ |
| --- | --- |

| Сопротивление R, Ом | Температура, ºС | 21,0 | 33,0 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| U1-U2 (U-V) (Главная обмотка**) | V1-V2 (V-W) (Вспомог. обмотка**) | W1-W2 (W-U) |  | Сопротивление изоляции обмоток статора (холодн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 7 |  | относительно корпуса | между обмотками |
| 0 | 0 | 78 |  | МОм | МОм |
| 3 | 6 | 0 |  | 500 | 500 |

Холостой ход

| № | U, В | I, А | Р, ____Вт | R(R║), Ом |  | Испытание междувитковой изоляции на электрическую прочность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 379,8 | 2,24 | 258,8 | 0 |  |  |
|  | 361,6 | 2,06 | 245 | 0 |  |  |
|  | 342,1 | 1,89 | 230,8 | 1,5 |  |  |
|  | 323,4 | 1,75 | 219,4 | 1,3 |  | U=1,3Uн,3 (1***) мин |
|  | 227,8 | 1,18 | 175,8 | 0 |  | Соответствует |
|  | 113,3 | 0,94 | 146,8 | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * 1-три конца |
|  |  |  |  |  |  | 2- шесть концов |
|  |  |  |  |  |  | 3- однофазный двигатель |
|  |  |  |  |  |  | **-однофазный двигатель |
|  |  |  |  |  |  | ***-если Iхх(при 1,3Uн )>Iн, 4АС |

Короткое замыкание                                                          R=  rkz Ом

| № | U, В | I, А | P, ____Вт | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kz11 | Kz12 | Kz13 | Kz14 |
|  | Kz21 | Kz22 | Kz23 | Kz24 |
|  | Kz31 | Kz32 | Kz33 | Kz34 |
|  | Kz41 | Kz42 | Kz43 | Kz44 |
|  | Kz51 | Kz52 | Kz53 | Kz54 |

Нагрев 		Режим работы:  S1

|  | I, А | М, Н∙м | Р, ___Вт | N, об/мин | t , С |  |  | R, Ом |  | Сопрот. изоляции обмоток статора (горяч.), МОм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | относит. корпуса | между обмоткам |
| С нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рабочая характеристика | до РХ: | Температура, ºС |  |  | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | I, А | Р, ____Вт | N, об/мин | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i1rh | p1rh | rot1rh | torq1rh |
|  | i2rh | p2rh | rot2rh | torq2rh |
|  | i3rh | p3rh | rot3rh | torq3rh |
|  | i4rh | p4rh | rot4rh | torq4rh |
|  | i5rh | p5rh | rot5rh | torq5rh |
|  | i6rh | p6rh | rot6rh | torq6rh |

|  | После РХ: | Температура, ºС |  |  | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Механическая характеристика            ВАХ

|  | max |  |  | min |  |  | Шум дБА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В |  |  |  |  |  |  | t= tmprС, φ= vlag %, р= davl кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| М, Н∙м |  |  |  |  |  |  | Wh1-1 | Wh1-2 | Wh1-3 | Wh1-4 | Wh1-5 | Wh1-6 | Wh1-7 | Wh1-8 |
| N,об/мин |  |  |  |  |  |  | Wh2-1 | Wh2-2 | Wh2-3 | Wh2-4 | Wh2-5 | Wh2-6 | Wh2-7 | Wh2-8 |

|  | Виброскорость, мм/с |  |  |  |  |  | Вибросмещение, мкм |  |  |  |  |  | Виброускорение, м/с2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругое | Pr101 | Pr102 | Pr103 | Pr104 | Pr105 | Pr106 | Pr107 | Pr108 | Pr109 | Pr110 | Pr111 | Pr112 | Pr113 | Pr114 | Pr115 | Pr116 | Pr117 | Pr118 |
| Жесткое | Pz101 | Pz102 | Pz103 | Pz104 | Pz105 | Pz106 | Pz107 | Pz108 | Pz109 | Pz110 | Pz111 | Pz112 | Pz113 | Pz114 | Pz115 | Pz116 | Pz117 | Pz118 |

Электрическая прочность изоляции U= upri В, 1мин. epr.

Испытание при повышен. частоте вращения N=1.2Nmах(безоп/ном)., 2мин. ipc.

Испытание на перегрузку по току I=1,5Iн, 2мин. ipt (Rизол triz )

4АС:Работоспособность: 0,74Uн (Мном) 15с u074, 1,13Uн(Мном) 15с u113

Масса rrmass кг

Испытатель: _____________________(fio)